## Elec parties privatives
LOT 1 Réfection des réseaux électriques des parties privatives (logements)
Opération | Remise aux normes des réseaux életriques, gaz et ventilation des logements des immeubles d'habitation de la Société Philanthropique
Document | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Lot N° | 01 - REFECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES
Désignation des ouvrages |  | Unité | Prix Unitaire HT
Terre
Mesure de la terre depuis le tableau
Raccordement de la terre au bornier d'étage
Tableau électrique
Remplacement
Studio / T1
T2
T3
T4
Remplacement avec chauffage électrique
Studio / T1
T2
T3
T4
Révision (plastron, étiquetage, …)
Installation / Distribution
Complément d'installation
PC depuis un circuit existant
PC spécialisée compris départ
Alimentation radiateur
Alimentation applique cuisine ou SdB avec interrupteur SA
Alimentation ballon ECS avec départ et contacteur J/N
PC commandée en simple allumage
PC commandée en VetV
Remplacement
PC cassée
Interrupteur cassé
Dépose ancienne installation (CFO, CFA, …)
sur palier
en appartement
Radiateur à inertie - pose sur alimentation existante ou crée (ci-dessus)
500 W
750 W
1.000 W
1.500 W
2.000 W
Sèche-serviette
500 W
750 W

## Elec caves
LOT 1 Réfection des réseaux électriques des caves
Opération | Remise aux normes des réseaux életriques, gaz et ventilation des logements des immeubles d'habitation de la Société Philanthropique
Document | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Lot N° | 01 - REFECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES
Désignation des ouvrages |  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Sommes H.T.
Terre
Mesure de la terre depuis les tableaux (Services Généraux)
Raccordement de la terre au bornier d'étage
Tableaux électriques Services Généraux
Remplacement
Révision (plastron, étiquetage, …)
Installation / Distribution
Remplacement
PC cassée
Interrupteur cassé
Intervention en cave
Dépose ancienne installation (CFO, CFA, …)
Remplacement hublot en cave
Pose hublot complémentaire en cave

## Elec parties communes
LOT 1 Réfection des réseaux électriques des parties communes
Opération | Remise aux normes des réseaux életriques, gaz et ventilation des logements des immeubles d'habitation de la Société Philanthropique
Document | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Lot N° | 01 - REFECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES
Désignation des ouvrages |  | Unité | Quantité Bat. A | Quantité Bat. B | Prix Unitaire H.T. | Sommes H.T.
Terre
Mesure de la terre depuis les tableaux (Services Généraux)
Raccordement de la terre au bornier d'étage
Tableaux électriques Services Généraux
Remplacement
Révision (plastron, étiquetage, …)
Installation / Distribution
Complément d'installation
PC depuis un circuit existant
Pose hublot complémentaire en parties communes relié à la minuterie
Pose hublot complémentaire en parties communes sur detection
Remplacement
PC cassée
Interrupteur cassé
Dépose ancienne installation (CFO, CFA, …)
Intervention en parties communes
Remplacement hublot en parties communes
Pose hublot, cour, OM, …

## Gaz Ventilation
LOT 2 Réfection des réseaux de Gaz et remise aux normes des Ventilation
Opération | Remise aux normes des réseaux életriques, gaz et ventilation des logements des immeubles d'habitation de la Société Philanthropique
Document | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Lot N° | 02 - REFECTION DES RESEAUX DE GAZ ET VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unité | Prix Unitaire HT
Réseau Gaz
Dépose
en parties communes de réseau inutilisés ou en plomb
en logement
Remplacement de réseau en plomb
en partie commune avec raccordement sur CICM
en partie commune sans raccordement sur CICM
en logement
Pose d'un ROAI
Pose d'un flexible
Ventilation VH/VB
Cuisine, salle d'eau, WC
Création d'une VH ou VH
Entretien d'une VH ou VB (nettoyage, remplacement grille, …)
Remplacement d'une bouche VMC existante
Pièces de vie
Création d'une entrée d'air
Remplacement d'une entrée d'air
PV pour bouche acoustique
Détalonnage d'une porte
PLOMBERIE
Ballon ECS ATLANTIC Linéo (extra-plat)
Toutes sujétions de pose et de raccordement
80 L.
100 L.
120 L.
150 L.

## Bon de commande ELEC
LOT 1 Réfection des réseaux électriques des parties privatives (logements)
FICHE TRAVAUX - BON DE COMMANDE PAR LOGEMENT A valider au démarrage du chantier
Opération | Remise aux normes des réseaux életriques, gaz et ventilation des logements des immeubles d'habitation de la Société Philanthropique
Immeuble | 20 rue Championnet - 75018 PARIS
Numéro de logement
Lot N° | 01 - REFECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES
Nom du locataire / téléphone
Date de démarrage du chantier
Durée du chantier
Nom du chef de chantier et ses coordonnées
Désignation des ouvrages |  | Unité | Quantité
Terre
Mesure de la terre depuis le tableau
Raccordement de la terre au bornier d'étage
Tableau électrique
Remplacement
Studio / T1
T2
T3
T4
Remplacement avec chauffage électrique
Studio / T1
T2
T3
T4
Révision (plastron, étiquetage, …)
Installation / Distribution
Complément d'installation
PC depuis un circuit existant
PC spécialisée compris départ
Alimentation radiateur
Alimentation applique cuisine ou SdB avec interrupteur SA
Alimentation ballon ECS avec départ et contacteur J/N
PC commandée en simple allumage
PC commandée en VetV
Remplacement
PC cassée
Interrupteur cassé
Dépose ancienne installation (CFO, CFA, …)
sur palier
en appartement
Radiateur à inertie - pose sur alimentation existante ou crée (ci-dessus)
500 W
750 W
1.000 W
1.500 W
2.000 W
Sèche-serviette
500 W
750 W
Seul le Bon de Commande signé par la Maitrise d'Ouvrage servira de base de facturation.
BON POUR ACCORD
Maitrise d'Ouvrage | Entreprise |  | Locataire
Signature | Signature |  | Signature

## Bon de commande GAZ
LOT 2 Réfection des réseaux de Gaz et remise aux normes des Ventilation
FICHE TRAVAUX - BON DE COMMANDE PAR LOGEMENT A valider au démarrage du chantier
Opération | Remise aux normes des réseaux életriques, gaz et ventilation des logements des immeubles d'habitation de la Société Philanthropique
Immeuble | 20 rue Championnet - 75018 PARIS
Numéro de logement
Lot N° | 02 - REFECTION DES RESEAUX DE GAZ ET VENTILATION
Nom du locataire / téléphone
Date de démarrage du chantier
Durée du chantier
Nom du chef de chantier et ses coordonnées
Désignation des ouvrages |  | Unité | Quantité
Réseau Gaz
Dépose
en parties communes de réseau inutilisés ou en plomb
en logement
Remplacement de réseau en plomb
en partie commune avec raccordement sur CICM
en partie commune sans raccordement sur CICM
en logement
Pose d'un ROAI
Pose d'un flexible
Ventilation VH/VB
Cuisine, salle d'eau, WC
Création d'une VH ou VH
Entretien d'une VH ou VB (nettoyage, remplacement grille, …)
Remplacement d'une bouche VMC existante
Pièces de vie
Création d'une entrée d'air
Remplacement d'une entrée d'air
PV pour bouche acoustique
Détalonnage d'une porte
PLOMBERIE
Ballon ECS ATLANTIC Linéo (extra-plat)
Toutes sujétions de pose et de raccordement
80 L.
100 L.
120 L.
150 L.
Seul le Bon de Commande signé par la Maitrise d'Ouvrage servira de base de facturation.
BON POUR ACCORD
Maitrise d'Ouvrage | Entreprise |  | Locataire
Signature | Signature |  | Signature