## Feuil1
Travaux de rénovation de 6 logements
3, avenue Saint Mandé – 75012 Paris
Cadre de décomposition du prix
Taches | U | Quantités | PU | Total
Lot Plomberie | sous-total lot | 0
Etudes et plans | Ens |  |  | 0
Installation de chantier dans chaque appartement | U |  |  | 0
Dépose et enlèvement compris évacuation | U |  |  | 0
PV pour installation de chauffage | U |  |  | 0
PV pour dépose du réseau gaz | U |  |  | 0
Arrivée EF compris piquage et panoplie | U |  |  | 0
Déplacement piquage | U |  |  | 0
Calorifuge | ml |  |  | 0
Distribution EF pour ballon, SdE et cuisine | Ens |  |  | 0
Robinet pour LL | U |  |  | 0
ECS
Ballon 65 litres compris raccordement | U |  |  | 0
Ballon 100 litres compris raccordement | U |  |  | 0
Distribution vers évier, douche et lavabo | U |  |  | 0
Douche compris robinet et barre de douche
PV pour récupérateur de chaleur | U |  |  | 0
d'angle 80 x 80 | U |  |  | 0
80 x 80 | U |  |  | 0
90 x 90 | U |  |  | 0
Pare douche
d'angle pour 80 | U |  |  | 0
0
0
2 vantaux pour 80 | U |  |  | 0
2 vantaux pour 80 et paroi fixe de 80 | U |  |  | 0
1 vantail de 75 | U |  |  | 0
Lavabo compris robinet
ULYSSE 60 x 47 | U |  |  | 0
BAU 55 x 39 | U |  |  | 0
DURAVIT Architec d'angle | U |  |  | 0
WC complet | U |  |  | 0
Evier
ECO 860 à encastrer | U |  |  | 0
ISEO 1200 compris meuble | U |  |  | 0
ISEO 900 compris meuble | U |  |  | 0
Evacuation EU de la cuisine, SdE et ballon | U |  |  | 0
Evacuation du LL | U |  |  | 0
Evacuation du WC | U |  |  | 0
Remplacement chute en fonte | ml |  |  | 0
Remplacement réseau pour VP | ml |  |  | 0
Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
DOE | Ens |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
Lot Ventilation | sous-total lot | 0
Etudes et plans | Ens |  |  | 0
Moteur compris pose et raccordement | U |  |  | 0
Réseau de rejet | U |  |  | 0
Réseau vers SdE et cuisine | U |  |  | 0
Bouche cuisine | U |  |  | 0
Bouche SdE | U |  |  | 0
Entrée d'air | U |  |  | 0
Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
DOE | Ens |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
Lot Electricité | sous-total lot | 0
Etudes et plans | Ens |  |  | 0
Tableau de chantier | U |  |  | 0
Consignation, curage et évacuation
T1 | U |  |  | 0
T2 | U |  |  | 0
Raccordement à la terre compris mesure | U |  |  | 0
Dérivation individuelle | U |  |  | 0
Platine et compteur | U |  |  | 0
Tableau GTL compris tableau de communication
pour T1 | U |  |  | 0
pour T2 | U |  |  | 0
Distribution et appareillage compris courants faibles
A0703 | U |  |  | 0
B0005 | U |  |  | 0
B0120 | U |  |  | 0
B0330 | U |  |  | 0
B0551 | U |  |  | 0
B0553 | U |  |  | 0
Chauffage électrique compris câblage et pose
1000 W | U |  |  | 0
1500W | U |  |  | 0
300W en sèche-serviette | U |  |  | 0
500W en sèche-serviette | U |  |  | 0
DAF en repose | U |  |  | 0
Essais | Ens |  |  | 0
CONSUEL | Ens |  |  | 0
DOE | Ens |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total HT | 0
TVA
Total TTC