## Feuil1
|  | U | Qté | PU | Total
Lot 13 VENTILATION
| Etudes | Ft |  |  | 0
2 | Description des ouvrages
2.1 | Principe
| Préconisation travaux en milieu occupé (protection, nettoyage, prise de rdv, etc.) | ft |  |  | 0
2.2 | Admission d’air neuf
| Entrées d’air autoréglables acoustiques, à incorporer dans les menuiseries extérieures, type EAA 30/45 + RA + C-41 | U |  |  | 0
2.3 | Passage de transit
2.4 | Extractions
Cuisine
| Bouche hygroréglable, de type BHC de chez Atlantic | U |  |  | 0
| Anneau acoustique | U |  |  | 0
Salles de bains – salles d’eau - WC
| Bouche hygroréglable de type BHB de chez Atlantic (sde) | U |  |  | 0
| Bouche hygroréglable de type BHBW de chez Atlantic (sde+wc) | U |  |  | 0
| Bouche hygroréglable de type BAW de chez Atlantic (wc) | U |  |  | 0
| Anneau acoustique | U |  |  | 0
2.5 | Réseaux distributions et colonnes
| Conduits Ø 125 | ml |  |  | 0
| Conduits Ø 250 | ml |  |  | 0
| Conduits Ø 355 | ml |  |  | 0
| Conduits Ø 250 double peau en façade | ml |  |  | 0
| Distribution intérieure Ø 100 | ml |  |  | 0
| Tés de souche insonorisé | U |  |  | 0
| Collecteur multi logement | U |  |  | 0
2.6 | Ventilateurs d’extraction
| Extracteur COMETE 3800 de chez Atlantic | ens |  |  | 0
| Plots anti vibratile | U |  |  | 0
2.7 | Piège à sons | ens |  |  | 0
2.8 | Rejet d'air
Conduit refoulement
| Conduits Ø 355 | ml |  |  | 0
2.8 | Raccordements électriques
| alimentation électrique des moteurs | ens |  |  | 0
| alarme technique | ens |  |  | 0
2.14 | Etiquetage, repérage | ens |  |  | 0
2.15 | Essais, mise en route et divers | ens |  |  | 0
| MONTANT TOTAL en € H.T |  |  |  | 0