## DPGF
DPGF TCE | Travaux de mise en conformité Gaz / Ventilation / Electricité - 69 rue Madame - 75006 Paris
Total
Site MADAME
BASE
2.1 - Travaux préalables |  |  |  |  | 0
2.2 - Gaz : travaux de mise en conformité |  |  |  |  | 0
2.3 - Remplacement de chaudières murales gaz |  |  |  |  | 0
2.4 - Suppression de chaudières gaz |  |  |  |  | 0
2.5 - Ventilation |  |  |  |  | 0
2.6 - Electricité - Mise en conformité |  |  |  |  | 0
2.7 - Travaux divers |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL BASE en € HT | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.1 - Travaux préalables
2.1.1 | Etat des lieux | lgt
| Plans, études | ens
2.1.2 | Amené et repli du matériel, installations de chantier, démarches concessionnaires | ens
| Travaux site et milieu occupés ; protections, nettoyage, etc. | lgt
2.1.3 | Sujétions pour travaux en condition plomb (protections, EPI, nettoyage, aspiration) | lgt
| Tests lingettes avant traavux et après travaux dans les logements et parties communes | u
| Sujétions pour travaux en SS4 | lgt
|  |  |  | Total | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.2 - Gaz : travaux de mise en conformité
2.2.1 | Logements avec maintien du gaz
Logements 2,11,13, 14, 22, 23, 31, 32, 33, 43, 53, 62, 65 (loge)
| Remplacement des Robinet d’Obturation Automatique Intégrée (ROAI) par des ROAI équipés d’un flexible indémontable à durée de vie illimité | u
| Vérification des robinets d’arrêts (compteur, chaudière) | u
| Remplacement des robinets d’arrêts défectueux (prix unitaire à renseigner) | PM
| Fourniture et pose de détecteur de monoxyde de carbone (autonomie de la pile : 10 ans) | u
2.2.2 | Suppression du gaz
Logements : 1, 12, 34, 42, 52
| Accompagnement des locataires pour la suppression du gaz et la coupure au niveau des gaines palières (démarches concessionnaires et fournisseurs) | lgt
| Dépose des canalisations gaz à l’intérieur des logements (dont supportages), jusqu’à la gaine palière en partie commune | lgt
| Pose d’un bouchon obturateur | u
|  |  |  | Total | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.3 - Remplacement de chaudières murales gaz
Logements : 31, 53, 62, 65 (loge)
2.3.1 | Chaudières - sortie ventouse horizontal - Logements : 31, 53, 62
| Remplacement des chaudières non étanches sur VMC gaz ou sur conduit de fumée, par des chaudières de production de chauffage et ECS, murale gaz à condensation de classe énergétique A, sortie ventouse horizontale, de type micro accumulé, de marque ATLANTIC type NAIA 3 Micro 25/30, ou équivalent | lgt
| Consignation, dépose des équipements existants | lgt
| Fourniture et pose d’un pot de décantation sur le retour chauffage, type DIRTMAG CALEFFI série 5453 | u
| Evacuation des fumées par sortie ventouse horizontales type C13 en façade sur cour, compris carottage et calfeutrement autour de la sortie ventouse | u
| Nettoyage, désembouage des réseaux et des radiateurs | lgt
| Rebouchage des anciens trous non réutilisés dans les conduits de fumée, au plâtre ou mortier et mise en place d’une plaque/ d’un bouchon d’habillage en PVC blanc | lgt
Régulation Atlantic Smart Adapt, avec thermostat sans fil fonctionnant à piles (à fournir) positionné dans la pièce principale, modèle Navilink 128 Radio Connect, communication radio
| Reprise de peinture des murs au droit de la chaudière et de l’ancien conduit de fumée compris préparation du support et mise en place d’une toile de verre texturée, peinture acrylique lessivable finition type A aspect satinée | lgt
| Essai et mise en service | lgt
2.3.2 | Chaudières - rejet type C9 - Logement : 65 (loge)
| Remplacement de la chaudière existante par une chaudière de production de chauffage et ECS, murale gaz à condensation de classe énergétique A, sortie type C9, de type micro accumulé, de marque ATLANTIC type NAIA 3 Micro 25/30, ou équivalent | u
| Consignation, dépose des équipements existants | lgt
| Fourniture et pose d’un pot de décantation sur le retour chauffage, type DIRTMAG CALEFFI série 5453 | u
| Test de vacuité et ramonage | ens
| Mise en place du système d'évacuation des fumées par système Flexcondens PPH de chez POUJOULAT, comrpis tous élements constitutifs du système | ens
| Nettoyage, désembouage des réseaux et des radiateurs | ens
Régulation Atlantic Smart Adapt, avec thermostat sans fil fonctionnant à piles (à fournir) positionné dans la pièce principale, modèle Navilink 128 Radio Connect, communication radio
| Reprise de peinture des murs au droit de la chaudière et de l’ancien conduit de fumée compris préparation du support et mise en place d’une toile de verre texturée, peinture acrylique lessivable finition type A aspect satinée | ens
| Essai et mise en service | lgt
2.3.3 | Radiateurs
| Régulation par mise en place de robinet thermostatique sur les radiateurs existants, avec un radiateur à équiper d’un robinet manuel | u
| Mise en place d’un robinet manuel sur un radiateur du logement | u
| Remplacement des tés de réglages défectueux | u
| Remplacement des purgeurs vétustes | u
| Vérification des supports et fixations des radiateurs | lgt
|  |  |  | Total | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.4 - Suppression de chaudières gaz
Logements : 1, 12, 34, 42
2.4.1 | Travaux préparatoires
| Consignation, protection, vidanges des réseaux, nettoyage | lgt
| Dépose et évacuation des chaudières, radiateurs et réseaux de chauffage, dépose colliers, chevilles, etc., rebouchage soignée de tous les trous | lgt
| Rebouchage des anciens trous non réutilisés dans les conduits de fumée, au plâtre ou mortier et mise en place d’une plaque/ d’un bouchon d’habillage en PVC blanc | lgt
| Reprise de peinture des murs au droit de la chaudière et de l’ancien conduit de fumée compris préparation du support et mise en place d’une toile de verre texturée, peinture acrylique lessivable finition type A aspect satinée | lgt
| Reprise de peinture des murs au droit des radiateurs déposés compris préparation du support et mise en place d’une toile de verre texturée, peinture acrylique lessivable finition type A aspect satinée | lgt
2.4.2 | Production ECS
Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique à accumulation de marque Atlantic modèle Linéo connecté plat
| - 65 L pour les T1 | u
| - 80 L pour les T2 | u
| Fourniture et pose d’un réducteur de pression installé à la sortie du compteur d’eau | u
| Adaptation des réseaux de distribution existants en cuivre pour l’alimentation en EF et ECS | lgt
| Fourniture et pose d’un raccord diélectrique entre le piquage d’eau chaude du ballon et le réseau de distribution | u
| Raccordement électrique | lgt
2.4.3 | Radiateurs électriques
| Radiateurs électriques 2000W gamme Sokio ATLANTIC - séjour | u
| Radiateurs électriques 1500W gamme Sokio ATLANTIC - chambre - double séjour | u
| Radiateurs électriques 750W gamme Sokio ATLANTIC - cuisine - dégagement | u
| Sèche serviette 500W Doris ATLANTIC | u
| Remplacement des convecteurs électriques du logement 52 | u
|  |  |  | Total | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.5 - Ventilation
2.5.1 | VMC individuelle
| Groupe d'extraction Hygrocosy BC Flex PLUS de chez ATLANTIC | lgt
Réseau de rejet vers conduit cheminée + plaque d'obturation + sortie de toit
| Logements empilement 1 R4 à R6 | lgt
| Logements empilement 2 RDC à R6 | lgt
| Sortie de toit type CPR 160 sur le mitron | u
Réseau de rejet en façade
| Loge | lgt
| Logements empilement 1 RDC à R3 | lgt
| Logements empilement 3 RDC à R5 | lgt
| Logements empilement 4 RDC à R5 | lgt
| Carrotage / percement en façade | u
| Grille de rejet d’air mural PVC beige ME PLAST 160B de chez Atlantic | u
| Mise en place d'un échafaudage | ens
| Intervention par cordiste | ens
Réseau de distribution vers pièces humides
| Loge | ens
| Logements empilement 1 | lgt
| Logements empilement 2 | lgt
| Logements empilement 3 | lgt
| Logements empilement 4 | lgt
| Fourniture et pose de grilles d'entrée d'air | u
| Création de mortaises dans les menuiseries extérieures | u
| Fourniture et pose de bouche d'extraction Cuisine | u
| Fourniture et pose de bouche d'extraction SDE/WC | u
| Dépose de grille d'entrée d'air existante dans la cuisine + rebouchement de mortaise | u
2.5.2 | Autres travaux induits
| Détalonnage des portes intérieures | lgt
| Suppression des VH et VB en cuisine et sde, VB dans la chambre de la loge, avec rebouchage au plâtre et pose d’une plaque de propreté en PVC blanc | lgt
| Suppression d’un conduit de ventilation naturelle en gaine acier entre sde et conduit de fumée cuisine : logement 41 | lgt
| Fourniture et pose de chapeaux pare pluie sur tous les mitrons en toiture | u
2.5.3 | Suppression VMC collective existante
| Dépose du moteur existant en couverture, compris supportage | ens
| Dépose des gaines de ventilation apparentes sur la couverture, compris supportages | ens
| Mise en place d’un bouchon en acier galva assurant la fermeture étanche des sorties de colonne en toiture | ens
| Suppression des conduits et bouches à l’intérieur des logement, rebouchement des réservations au plâtre et mise en place d’une plaque de finition en PVC blanc | ens
| Consignation au tableau général et dépose des câbles jusqu’en toiture, suppression du boitier de sécurité au RDC | ens
| Evacuation, le tri et la mise en décharge de tous équipements déposés et non conservés | ens
|  |  |  | Total | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.6 - Electricité - Mise en conformité
2.6.1 | Dépose de l'installation existante : logements 65, 01, 02, 03, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 51, 52, 53, 62
| Dépose du tableau électrique d’abonné | lgt
2.6.2 | Vérification prise de terre + mesure de résistance | ens
| Vérification câble de terre parties communes | ens
| Liaisons équipotentielles | ens
2.6.3 | Equipements logements
Mise en place de nouveaux tableaux : logements 65, 01, 02, 03, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 51, 52, 53, 62
| Tableau d'abonné gamme Resi9 de chez Schneider - configuration T1 | lgt
| Tableau d'abonné gamme Resi9 de chez Schneider - configuration T2 | lgt
| Tableau d'abonné gamme Resi9 de chez Schneider - configuration T3 | lgt
| Remaniement de tableaux électriques existants : logement 41, 44 | lgt
Complément de prises, gamme Alrea de chez Schneider, compris câblage et moulures
Cuisine
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL | u
| PC 16A +T | u
| PC 20A +T spécialisée | u
| Sortie 32A | u
Séjour
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL | u
| PC 16A +T | u
Chambre
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL | u
| PC 16A +T | u
Loge - séjour
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL | u
| PC 16A +T | u
SDE
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
Autres équipements
| Alimentation moteur VMC individuel | u
| Adaptation des points d’éclairages en plafond dans les pièces où seront mise en œuvre un faux plafond | u
| Attentes électriques pour les logements à équiper de radiateurs électriques et de ballons ECS, compris disjoncteur | u
| Dépose / repose des luminaires des locataires | u
2.6.4 | Courant faibles
| Coffret de communication type Resi9 Connect grade 3 TV 1 rangée 13 modules + coffret d’extension pour box internet | lgt
Séjour
| Prise RJ45 | u
| Prise TV coaxiale type F à visser | u
Chambre
| Prise RJ45 | u
| Prise TV coaxiale type F à visser | u
| Remaniement câble antenne TV au répartiteur du coffret de communication | u
2.6.5 | Essai, mise en service, Consuel | ens
2.6.6 | Conformité parties communes
| Renforcement de l’éclairage au droit des cheminements vers le local vélos et poubelles : fourniture et pose de luminaires extérieurs type AIKLA applique 3000K noir à détection HF intégré de chez Resistex | u
| Câblages sous moulures ou sous tube IRL | ens
|  |  |  | Total | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.7 - Travaux divers
2.7.1 | Dépose de volets battants sur les fenêtres de cuisine des logements T1-11 au R+1 | u
2.7.2 | Remise en jeu des menuiseries extérieures | lgt
2.7.3 | Faux pafonds en plaques de plâtres
| Loge, compris soffite en parties communes CF 1/2h | m²
| Logements empilement 1 | m²
| Logements empilement 2 | m²
| Logements empilement 3 | m²
| Logements empilement 4 | m²
2.7.4 | Encoffrement CF conduit de rejet chauidère logement 14 dans l'escalier | ens
2.7.4 | Mise en peinture acrylique lessivable finition type A aspect satinée
| Faux plafond | m²
| Parties communes | m²
2.7.5 | Zinguerie
| Remplacement des bavettes et protections en zinc des bandeaux saillants en façade aux R+5 et R+6 | ens
| Intervention par cordiste ou échaufadage | ens
|  |  |  | Total | 0