## Estimatif
Travaux de rénovation du sous-sol du foyer Arenberg
97, rue de Meaux – 75019 Paris
Cadre de décomposition du prix - V0
Nom de l'entreprise
Taches | U | Quantités | PU | Total
Lot Plomberie - chauffage | sous-total | 0
Etudes et plans | Ens |  |  | 0
Installation de chantier | Ens |  |  | 0
Consignation, dépose et évacuation | Ens |  |  | 0
Pose d'un robinet de puisage en local OM depuis réseau existant | U |  |  | 0
Pose de 3 éviers (sur meuble hors lot) compris adaptation alimentation et évacuation | U |  |  | 0
Pose d'un évier compris meuble et adaptation alimentation et évacuation | U |  |  | 0
Pose d'un WC compris alimentation EF | U |  |  | 0
Réseau EV vers égout en gravitaire | U |  |  | 0
Pose d'un lave-main avec robinet EF | U |  |  | 0
Réseau EU vers égout en gravitaire | U |  |  | 0
Purge du réseau de chauffage et consignation | Ens |  |  | 0
| Ens |  |  | 0
Déplacement du radiateur existant en dégagement 1, cps désembouage et équipement | Ens |  |  | 0
Déplacement du radiateur existant salle à manger, cps désembouage et équipement | Ens |  |  | 0
Pose d'un radiateur en sanitaire, compris alimentation | Ens |  |  | 0
Pose d'un radiateur en détente, compris alimentation | Ens |  |  | 0
Calorifuge du réseau chauffage et ECS en local OM | Ens |  |  | 0
Alimentation CTA | Ens |  |  | 0
Remise en eau du réseau de chauffage et purge selon besoin | F |  |  | 0
Extincteurs en cuisine - 2 existants en cuisine, 1 en OM, 1 en dgt 2 et 1 en dgt 3 | Ens |  |  | 0
Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
DOE | Ens |  |  | 0
Lot Ventilation | sous-total lot | 0
Etudes et plans | Ens |  |  | 0
Ventilation du local OM compris rejet | U |  |  | 0
Traitement d'air du salon et de la SàM
CTA | U |  |  | 0
Réseau aval | U |  |  | 0
Adaptation menuiserie extérieure | Ens |  |  | 0
Réseau amont | U |  |  | 0
Diffuseurs | U |  |  | 0
Grilles de transfert | U |  |  | 0
Clapets CF | U |  |  | 0
Ventilation de la cuisine
Hotte inox | U |  |  | 0
Moteur C4 - 1/2h -2000 m3/h | U |  |  | 0
Commande et coffret de relayage | Ens |  |  | 0
Gaine de rejet en plenum | ml |  |  | 0
Adaptation menuiserie extérieure | Ens |  |  | 0
Gaine de rejet en façade | ml |  |  | 0
Entrées d'air en menuiseries extérieures | U |  |  | 0
Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
DOE | Ens |  |  | 0
|  |  | Total HT | 0
|  |  | TVA 10% | 0
|  |  | Total TTC | 0

## Equipement
Travaux de rénovation du sous-sol du foyer Arenberg
97, rue de Meaux – 75019 Paris
Synthése des équipements electriques - V0 du 19 février 2025
Local | Ecl palfond | Ecl mural | PC banalisées | BAES | Equip DI
Local OM | 1 |  | 1 | 1 | DM
Sas OM/sanitaire |  | 1
Sanitaire |  | 1 |  |  | Flash
Dégagement 1 |  | 1 | 1 | 1 | DM
Porte sur cour |  | 1
Détente | 1 | 4 | 6 | 1
Cuisine | 4 | 5 | 6 | 1
Salle à manger | 5 | 6 | 6 | 1
Espace salon | 5 | 3 | 6 | 1
Dégagement 2 | 1 |  | 1 | 1 | DM
Sas CPCU
Sous-station CPCU
local non affecté
Laverie |  |  |  | 1
Circulation crée | 2 |  |  | 1
Buanderie
Local du personnel | 1
Stockage | 2 |  | 2
TGBT |  | 1 | 1 | 1
Dégagement 3 | 1 |  | 1 | 1 | DM
Porte sur cour |  | 1
Escalier de la chambre de passage |  | 1 |  | 1
Stockage pour le jardin