## DPGF
DPGF | Travaux de mise en conformité Electricité - 69 rue Madame - 75006 Paris
Total
Site MADAME
BASE | LOT ELECTRICITE
2.6 - Electricité - Mise en conformité |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL BASE en € HT | 0
VARIANTE
sans objet
|  |  |  | MONTANT TOTAL VARIANTE en € HT | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
2.6 - Electricité - Mise en conformité
| Sujétions pour travaux en condition plomb (protections, EPI, nettoyage, aspiration) | lgt
| Tests lingettes avant travaux et après travaux dans les logements et parties communes | u
| Sujétions pour travaux en SS4 | lgt
2.6.1 | Dépose de l'installation existante
| Logement type T1 | lgt
| Logement type T2 | lgt
| Logement type T3 | lgt
2.6.2 | Vérification prise de terre + mesure de résistance | ens
| Vérification câble de terre parties communes | ens
| Liaisons équipotentielles | ens
2.6.3 | Equipements logements
| Tableau d'abonné gamme Resi9 de chez Schneider - configuration T1 | lgt
| Tableau d'abonné gamme Resi9 de chez Schneider - configuration T2 | lgt
| Tableau d'abonné gamme Resi9 de chez Schneider - configuration T3 | lgt
Equipements des logements suivant norme NFC 15-100, gamme Alrea de chez Schneider, compris câblage
Equipements des T1 :
Cuisine
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Applique lumineuse intérieure, modèle Kate Led 7W 3000K de chez Aric, IP 44, classe II | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| PC 20A +T spécialisée | u
| Sortie 32A | u
| Alimentation chaudière | u
| Alimentation ballon ECS | u
| Alimentation radiateur | u
Séjour
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| Alimentation radiateur | u
Chambre
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| Alimentation radiateur | u
WC séparé
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Interrupteur simple allumage | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
SDE
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Applique lumineuse intérieure, modèle Kate Led 7W 3000K de chez Aric, IP 44, classe II | u
| Interrupteur double allumage | u
| PC à 1,10 | u
| Alimentation sèche serviette | u
Entrée / dégagement
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Bouton poussoir avec porte étiquette | u
| Sonnerie modulaire Resi 9 80 dB | u
| PC à 1,10 | u
| PC dans les dégagements et couloirs | u
Autres équipements
| Dépose / repose des luminaires des locataires | u
| Alimentation moteur VMC individuel | u
| Goulottes, moulures | ens
Equipements des T2 :
Cuisine
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Applique lumineuse intérieure, modèle Kate Led 7W 3000K de chez Aric, IP 44, classe II | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| PC 20A +T spécialisée | u
| Sortie 32A | u
| Alimentation chaudière | u
| Alimentation ballon ECS | u
| Alimentation radiateur | u
Séjour
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| Alimentation radiateur | u
Chambre
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| Alimentation radiateur | u
WC séparé
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Interrupteur simple allumage | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
SDE
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Applique lumineuse intérieure, modèle Kate Led 7W 3000K de chez Aric, IP 44, classe II | u
| Interrupteur double allumage | u
| PC à 1,10 | u
| Alimentation sèche serviette | u
Entrée / dégagement
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Bouton poussoir avec porte étiquette | u
| Sonnerie modulaire Resi 9 80 dB | u
| PC à 1,10 | u
| PC dans les dégagements et couloirs | u
Autres équipements
| Dépose / repose des luminaires des locataires | u
| Alimentation moteur VMC individuel | u
| Goulottes, moulures | ens
Equipements des T3 :
Cuisine
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Applique lumineuse intérieure, modèle Kate Led 7W 3000K de chez Aric, IP 44, classe II | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| PC 20A +T spécialisée | u
| Sortie 32A | u
| Alimentation chaudière | u
| Alimentation ballon ECS | u
| Alimentation radiateur | u
Séjour
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| Alimentation radiateur | u
Chambre
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Interrupteur avec télérupteur | u
| PC commandée | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
| PC 16A +T | u
| Alimentation radiateur | u
WC séparé
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Interrupteur simple allumage | u
| PC à 1,10 en entrée de pièce | u
SDE
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND | u
| Applique lumineuse intérieure, modèle Kate Led 7W 3000K de chez Aric, IP 44, classe II | u
| Interrupteur double allumage | u
| PC à 1,10 | u
| Alimentation sèche serviette | u
Entrée / dégagement
| Point lumineux en plafond ou en applique sur DCL (avec ampoule) | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Bouton poussoir avec porte étiquette | u
| Sonnerie modulaire Resi 9 80 dB | u
| PC à 1,10 | u
| PC dans les dégagements et couloirs | u
Autres équipements
| Dépose / repose des luminaires des locataires | u
| Alimentation moteur VMC individuel | u
| Goulottes, moulures | ens
2.6.4 | Essai, mise en service, Consuel | ens
2.6.5 | Conformité parties communes
| Renforcement de l’éclairage au droit des cheminements vers le local vélos et poubelles : fourniture et pose de luminaires extérieurs type AIKLA applique 3000K noir à détection HF intégré de chez Resistex | u
| Câblages sous moulures ou sous tube IRL | ens
|  |  |  | Total | 0