## 663-664 Ex MOURON
DPGF TCE | RENOVATION DE LOGEMENTS - 69 rue Madame - 75006 PARIS
Total
BASE | RENOVATION DES LOGEMENTS 663 et 664
Lot CURAGE - DEMOLITION - STRUCTURE |  |  |  |  | 0
Lot PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
Lot VENTILATION |  |  |  |  | 0
Lot ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
LOT MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0
LOT CLOISONS - DOUBLAGE - ISOLATION - PLAFOND |  |  |  |  | 0
LOT MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | 0
LOT REVETEMENTS DE SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
LOT PEINTURE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL en € HT | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
Lot CURAGE - DEMOLITION - STRUCTURE
1.1.1 | Amené et repli du matériel, installations de chantier | ens
1.1.2 | Démolition / curage
| Cloisonnements, aménagements divers non conservés | ens
| Portes, meubles cuisines, placards et plans de travail | ens
| Sous faces de couvertures des rampants et brisis, et des isolants existants | ens
| Dépose soignée du bloc porte et de la porte palière du logement 663, récupération du canon existant et de la quincaillerie, dépose de la barre de seuil | ens
| Consignation, vidange et dépose des appareils sanitaires et des réseaux de plomberie (évier, meuble évier, équipements sde et WC, canalisations EF, ECS, EU, EV, etc | ens
| Consignation et vidange du réseau gaz avant travaux. Dépose de la chaudière, du conduit de fumée, des réseaux de chauffage et des radiateurs, etc. – le gaz est conservé pour la production de chauffage et ECS, le compteur sera déplacé et la canalisation gaz modifiée en fonction du nouvel aménagement. Le trou de rejet du conduit de fumée sera rebouché au plâtre. Démarche auprès du concessionnaire compris si nécessaire | ens
| Dépose de la gaine de ventilation dans la niche du séjour du 663 et dans la sde du 664 avec mise en place de tampons d’obturation en partie haute et en partie basse | ens
| Anciennes grilles ventilation naturelle en façade et dans le logement, et rebouchage des trous | ens
| Tableau et appareillages électriques compris câblages | ens
| Dépose des revêtements de sol | m²
| Dépose des revêtements muraux (papier peint, faïence) | ens
| Dépose des lames de parquets | m²
| Protections et nettoyage | ens
| Tri, évacuation et mise en décharge | ens
| Sujétions pour travaux en condition plomb (protections, EPI, nettoyage, aspiration) | ens
| Tri, évacuation et mise en décharge spécialisées | ens
| Dépose de portes et bâtis contenant du plomb > à 1 mg/cm², et mise en décharge spécialisée | ens
1.1.3 | Reprise des supports suite au curage | ens
1.1.4 | Reprise de plancher :
| Mise en place d'un plancher bois OSB 22mm + isolant | m²
| Réalisation d’un ragréage fibré pour mettre à niveau les sols en fonction des types de revêtements de sols finis | m²
1.1.5 | Traitement des désordres
| Traitements de fissures | ens
| Reprise du plafond au droit des infiltrations | ens
1.1.7 | Divers :
| Rebouchage et calfeutrements | ens
| Rebouchage de plancher au droit des gaines de ventilation déposées | ens
| Vérification des ancrages de gardes corps et reprise si besoin | ens
| Dépose du rejet de fumée de la chaudière existante en toiture et pose d’un chapeau par pluie sur le mitron | ens
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
Lot PLOMBERIE
1.2.1 | Distribution Eau froide / Eau chaude
| Distribution EF/ECS en canalisation cuivre, avec vannes d'isolement sur chaque attente | ens
| Piquage logement depuis la colonne EF avec vanne d'isolement + clapet anti-retour + manchette | ens
Calorifuge de la colonne
| Remplacement du dispositif anti-bélier de la colonne | ens
1.2.2 | Production de chauffage et ECS
| Chaudière murale gaz à condensation chauffage + ECS micro accumulée de type Naïa micro 25 de chez ATLANTIC, compris supportages, dosserets, raccordements, … | ens
| Raccordement électrique | ens
Evacuation des fumées
| sortie ventouse horizontale en toiture | u
| percement de la couverture, embase et solin de sortie de toit, calfeutrement et raccord à la couverture en zinc | ens
| Dépose / repose de la fenêtre de toit - provision si la dépose de la fenêtre est necéssaire pour la mise en place de la sortie de toit | ens
| Régulation Atlantic Smart Adapt, avec thermostat sans fil fonctionnant à piles (à fournir) positionné dans la pièce principale, modèle Navilink 128 Radio Connect, communication radio | u
| Fourniture et pose d’un détecteur de monoxyde de carbone DAACO, alimentation par pile lithium scellée pour toute la durée de vie du détecteur (7 ans) | u
1.2.3 | Distribution gaz
| Déplacement du compteur gaz existant et la modification du branchement particulier gaz à l’intérieur du logement | ens
| Mise en place d’un organe de coupure individuelle | u
| Alimentation en gaz de la chaudière en canalisation cuivre | ml
1.2.4 | Equipements sanitaires
| Fourniture et pose d'un meuble vasque Ulysse PORCHER + mitigeur Logis 71100000 Hansgrohe | u
| Fourniture et pose d'un receveur de douche 80 x 80 gamme Ulysse PORCHER compris mitigeur Logis 71601000 Hansgrohe et ensemble de douche Set Crometta vario Ecosmart Hansgrohe | u
Fourniture et pose d'une paroi de douche pliante en verre trempé transparent 6mm, gamme Concerto 2 de chez ALTERNA
| Fourniture et pose d'un WC, pack Ulysse PORCHER | u
| Fourniture et pose d'un évier 1 cuve sans égouttoir à encastrer, modèle ESSENTIA de chez Carea, vidage complet avec bonde, trop plein et siphon, avec plage pour robinetterie | u
| Fourniture et pose d'un plan de travail stratifié imitation bois épaisseur 38 mm type chêne boréal de chez Leroy Merlin, sur toute la longueur du mur | u
| Fourniture et pose d'un mitigeur monocommande évier mono trou chromé de type Eurosmart 30463000 de chez GROHE | u
| Fourniture et pose d'un meuble bas sous évier 60cm, 1 porte en bois mélaminé, étagère à l’intérieur du caisson, pied à vérins réglables, poignée encastrée, plinthe, finition blanc hydrofuge | u
| Attentes EF et EU pour LL, LV, chaudière | ens
1.2.5 | Réseaux d'évacuation EU, EV de l'ensemble des appareillages | ens
1.2.6 | Chauffage
| Réseaux de distribution en cuivre | ml
| Purgeur automatique | u
Fourniture et pose de radiateur de type REGGANE 3010 COMPACT de chez FINIMETAL
| Séjour/cuisine : type 22, dimension 1000 x 600 ht, 1713 W | u
| Chambres : type 22, dimension 520 x 750 ht, 1065 W | u
| Fourniture et pose de sèche-serviettes gamme TAHITI FAMILY type TAM2150 21 tubes, 500x1220ht | u
| Robinet thermostatique à corps auto-équilibrant | u
1.2.7 | Essais et mise en service | ens
| Certificat Qualigaz | ens
| DOE | ens
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
Lot VENTILATION
| Groupe d'extraction Hygrocosy BC Flex ATLANTIC | ens
| Réseau de rejet vers conduit cheminée + plaque d'obturation + sortie de toit | ens
| Réseau de distribution vers pièces humides | ens
| Fourniture et pose de grilles d'entrée d'air | u
| Création de mortaises dans les menuiseries extérieures | ens
| Fourniture et pose de bouche d'extraction Cuisine avec interrupteur de relance | u
| Fourniture et pose de bouche d'extraction SDE/WC à détection de présence | u
| Détalonnage des portes intérieures | ens
| Pose d’une sortie de toit type CPR 160 sur le mitron | ens
| Essais et mise en route | ens
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
Lot ELECTRICITE
1.4.1 | Travaux préparatoire : consignation, protection, nettoyage | ens
| Démarche concessionnaire | ens
1.4.2 | Vérification et mise à la terre du logement | ens
1.4.3 | Equipements
| Fourniture et pose d'un tableau abonné 3 ou 4 rangées compris disjoncteurs Rési 9 Schneider | ens
| Fourniture et pose d'un coffret de communication équipé Resi 9 Connect grade 3 TV , avec coffret d'extension pour support box | ens
| Goulotte GTL | ens
| Distribution câblage vers tous les appareillages à partir du tableau sous goulottes ou sous fourreaux en encastré dans les faux plafond et doublages | ens
| Prises de courants | u
| Prise de courant spécialisée | u
| Prise 32A | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur double allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Alimentation bouche d'extraction cuisine + bouton poussoir de relance | u
| Prise RJ 45 | u
Prise TV coxiale type F à visser
| DCL | u
| Luminaires type Astreo LED LEGRAND : cuisine, sde | u
| Applique LED ARIC Maud ASY 01 LED : cuisine, sde/ WC | u
| Sonnette | u
| DAAF Ei ELECTRONICS Ei650F | u
| Attente électrique chaudière | u
Attente électrique moteur VMC
1.4.5 | Essai, mise en service, Consuel | ens
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
LOT MENUISERIES EXTERIEURES
1.5.1 | Révision de l’ensemble des fenêtres et portes fenêtres existantes | ens
1.5.2 | Révision des fenêtres de toit | ens
1.5.3 | Stores occulatnts sur fenêtres de toit de type GGL 102 | u
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
LOT CLOISONS - DOUBLAGE - ISOLATION - PLAFOND
1.6.1 | Cloison SAD
| Fourniture et pose d’une cloison séparative type PREGYMETAL S140, EI60, ou techniquement équivalent. Indice d’affaiblissement acoustique Ra = 58 dB, parement 2 x 2 plaques BA13 | m²
| Isolant fibre de bois Isonat Flex 55 Plus H, épaisseur 85mm | m²
| Membrane pare vapeur Vario Xtra ISOVER | m²
1.6.2 | Contre cloison EI60
Fourniture et pose d’une contre-cloison PREGYMETAL avec plaques de largeur 120 (ou 90) de chez SINIAT, parement 2 Prégy BA18S
Isolant fibre de bois Isonat Flex 40 épaisseur 40mm
1.6.3 | Cloisons distributives type Prégymétal D72/48 | m²
| Isolant fibre de bois Isonat Flex 40 épaisseur 40mm | m²
| Renforts pour fixation des équipements | ens
| Trappe de visite | u
| Renforts pour fixation des équipements | ens
Trappe de visite en bois hydrofuge 20x40
1.6.4 | Isolation thermique par l'intérieur
Isolation des murs sur pignons et parties communes
| Isolation thermique par l'intérieur sur ossature métallique et parement BA13, avec isolant en laine minérale type GR32 kraft avec membrane pare vapeur Vario Xtra ISOVER, épaisseur 120 mm, R=3,75 m².K/W | m²
| Membrane pare vapeur Vario Xtra ISOVER | m²
| Renforts pour fixation des équipements | ens
Isolation des murs sur pignons et parties communes
| Isolation thermique par l'intérieur sur ossature métallique et parement BA13, avec isolant bi-couche Isoconfort 35 épaisseur 60 + isoconfort 35 kraft épaisseur 180 mm, R = 6,8 m².K/W | m²
| Membrane pare vapeur Vario Xtra ISOVER | m²
1.6.5 | Faux plafond | m²
| Trappe de visite | u
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
LOT MENUISERIES INTERIEURES
1.7.1 | Porte palière : révision et remise en jeu | ens
1.7.2 | Blocs portes de distribution en bois, porte post formé alvéolée, compris quincaillerie | u
| Champlats à bords carrés | ml
1.7.3 | Plinthes en médium prépeintes | ml
1.7.4 | Appuis de fenêtres en PVC sur allège côté intérieur | u
1.7.5 | Placard | ens
1.7.6 | Habillage de baie de porte palière
| Seuil | ens
| Habillage des baies côté parties communes | ens
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
LOT REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
1.8.1 | Revêtement de sol dur
| Préparation des supports, ragréage | m²
| Système d'étanchéité sous carrelage Werbertec superflex D2 | m²
| Fourniture et pose de carrelage au sol effet béton 30 x 30 type Zen béton NOVOCERAM, joint gris, avec sous-couche insonorisante Werbersys Acoustic dans la salle d'eau/ WC et cuisine | m²
| Fourniture et pose d'une sous-couche insonorisante Werbersys Acoustic | m²
| Plinthes carrelées assorties dans la salle d'eau/ WC | ml
| Plinthes carrelées assorties dans la cuisine | ml
| Profilés d'arrêt en alu chromé type Schluter Schiene | ml
1.8.2 | Revêtement de sols souples
| Préparation des supports, ragréage | m²
| Fourniture et pose d'un revêtement PVC isophonique multicouche, armaturé, à couche d’usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, Type TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC 43 référence 0373 NOMA ICE, certifié U4P3E2/3C2, isolation acoustique de 19dB | m²
1.8.3 | Revêtement mural
| Système d'étanchéité sous faience Werbertec superflex D2 au droit des receveurs de douche | m²
| Revêtement muraux en faïence blanche 20 x 20, joint blanc, dans la salles d'eau/ WC | m²
| Revêtement muraux en faïence blanche 20 x 20, joint blanc, dans la cuisine | m²
| Profilés d'arrêt en alu chromé type Schluter System | ml
1.8.4 | Travaux divers | ens
Socle sous receveur de douche
Coffrage horizontal de réseaux
Habillage de baie de porte palière
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0
|  | U | Quantité | Prix unitaire | Total €HT
LOT PEINTURE
1.9.1 | Peinture finition type A
| sur plafond | m²
| sur mur | m²
1.9.2 | Traitement des menuiseries bois | ens
1.9.3 | Traitement des réseaux techniques apparents | ens
1.9.4 | Traitement des gardes corps extérieurs | ens
1.9.5 | Miroirs | u
1.9.6 | Protections et nettoyages de mise en service | ens
|  |  |  | TOTAL HT BASE | 0